Практическая работа  13

«Расчет трехфазной электрической цепи при соединении потребителя «звездой»

Цель:

- закрепить знания по изученной теме «Способы соединения фаз трехфазных генераторов и приемников электрической энергии»;

- научить рассчитывать трехфазные  электрические цепи при соединении фаз приемника звездой.

Краткие теоретические сведения:

На рисунке  13. 1 представлена трехфазная система электрических цепей при соединении обмоток источника и фаз приемника треугольником.

еАB

А´

В´

С´

А

В

С

UАВ

IА

IВ

IС

еBС

еСА

ZАB

ZBC

ZCА

IАB

IBC

ICА

Рисунок 13.1- Трехфазная система электрических цепей при соединении обмоток источника и фаз приемника треугольником

Соотношения  между фазными и линейными напряжениями и токами для схемы соединения треугольником.

Порядок расчета трехфазной цепи при соединении фаз потребителя треугольником:

А) Записать фазные напряжения в комплексной форме.  Начальную фазу UАВ примем равной нулю.

Б) Определяются комплексные сопротивления фаз приемника

С) Токи в фазах определяются по закону Ома

Д) Определяются линейные токи по формулам

Е) Построение векторной диаграммы осуществляется в комплексной плоскости.

Задание:

1. Определить фазные токи и мощность трехфазной цепи. Построить векторную диаграмму

Ход работы:

1. Начертить схему в соответствие с вариантом (таблица 5.1).

2. Определить фазные напряжения и линейные напряжения, и  фазные токи для четырехпроводной трехфазной цепи.

3. Построить в масштабе векторную диаграмму.

4. Определить мощности трехфазной электрической цепи.

5. Определить фазные напряжения и линейные напряжения, и  фазные токи для трехпроводной трехфазной цепи.

6. Построить в масштабе векторную диаграмму.

Таблица 13.1 – Варианты заданий к практической работе №1

| Номер вар. | Сопротивления фазы А |  |  | Сопротивления фазы Б |  |  | Сопротивления фазы С |  |  | Напряжение Uл,В F=50Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RА, Ом | СА, мкФ | LА, мГн | RB , Ом | СB , мкФ | LB, мГн | RC, Ом | СC , мкФ | LC, мГн |  |
| 1 | 10 | 600 | - | 10 | 600 | - | 10 | 600 | - | 220 |
| 2 | 20 | 500 | - | 20 | 500 | - | 20 | 500 | - | 127 |
| 3 | 40 | - | 25 | 40 | - | 25 | 40 | - | 25 | 380 |
| 4 | 20 | 800 | - | 20 | 800 | - | 20 | 800 | - | 660 |
| 5 | 10 | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | - | 20 | 220 |
| 6 | 13 | - | 18 | 13 | - | 18 | 13 | - | 18 | 127 |
| 7 | 12 | 400 | - | 12 | 400 | - | 12 | 400 | - | 380 |
| 8 | 6 | 550 | - | 6 | 550 | - | 6 | 550 | - | 660 |
| 9 | 15 | - | 25 | 15 | - | 25 | 15 | - | 25 | 220 |
| 10 | 20 | 350 | - | 20 | 350 | - | 20 | 350 | - | 127 |
| 11 | 22 |  | 25 | 22 |  | 25 | 22 |  | 25 | 380 |
| 12 | 4 | 300 | - | 4 | 300 | - | 4 | 300 | - | 660 |
| 13 | 5 | 250 | - | 5 | 250 | - | 5 | 250 | - | 220 |
| 14 | 23 |  | 22 | 23 |  | 22 | 23 |  | 22 | 127 |
| 15 | 13 | - | 21 | 13 | - | 21 | 13 | - | 21 | 380 |
| 16 | 10 | - | 18 | 10 | - | 18 | 10 | - | 18 | 220 |
| 17 | 5 | 600 | - | 5 | 600 | - | 5 | 600 | - | 127 |
| 18 | 10 | 400 | - | 10 | 400 | - | 10 | 400 | - | 380 |
| 19 | 10 | 350 | - | 10 | 350 | - | 10 | 350 | - | 660 |
| 20 | 8 | 800 | - | 8 | 800 | - | 8 | 800 | - | 220 |
| 21 | 24 | - | 25 | 24 | - | 25 | 24 | - | 25 | 127 |
| 22 | 12 | - | 15 | 12 | - | 15 | 12 | - | 15 | 380 |
| 23 | 8 | 400 | - | 8 | 400 | - | 8 | 400 | - | 660 |
| 24 | 6 | - | 24 | 6 | - | 24 | 6 | - | 24 | 220 |
| 25 | 9 | - | 14 | 9 | - | 14 | 9 | - | 14 | 127 |
| 26 | 11 | 350 |  | 11 | 350 |  | 11 | 350 |  | 380 |
| 27 | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 | 660 |
| 27 | 12 | - | 22 | 12 | - | 22 | 12 | - | 22 | 220 |
| 29 | 14 | 250 |  | 14 | 250 |  | 14 | 250 |  | 127 |
| 30 | 15 | 600 | - | 15 | 600 | - | 15 | 600 | - | 380 |

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если расчет выполнен в полном объеме, решение оформлено с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при решении задач, построена векторная диаграмма, сделаны выводы по работе.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки, решение оформлено с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при решении задач, при построении векторной диаграммы допущены ошибки;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено с «грубыми» ошибками, решение оформлено без соблюдения установленных правил, векторная диаграмма не пострена;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или расчеты выполненны принципиально неправильно.