Перечень контрольных вопросов для самостоятельной проработки лекционных материалов

Тема 1

- Назначение и классификация котельных установок. Параметры и обозначения паровых котлов.

- Чем задается движение рабочей среды в парообразующих трубах котлов с естественной циркуляцией?

- Рабочие элементы паровых котлов.

- Схема пароводяного тракта котла с естественной циркуляцией.

- Чему равна кратность циркуляции для прямоточного котла?

- Схема парового котла с многократной принудительной циркуляцией.

- Прямоточные котлы и их особенности.

- Какой элемент отсутствует в прямоточных котла?

- Укажите обозначение типоразмера котла с многократной принудительной циркуляцией и промежуточным пароперегревателем?

- В основу классификации котлов положены процессы, протекающие в одной из его поверхностей нагрева. В какой именно? Какая особенность процессов при этом учитывается?

Тема 2

- Характеристики энергетического топлива. Виды и элементарный состав энергетических топлив.

- Исключите из теплового баланса парового котла, работающего на природном газе, соответствующую статью тепловых потерь.

1) через ограждения;

2) с уходящими газами;

3) от механического недожога;

4) от химического недожога;

5) с золой.

- Какие величины составляют материальный баланс веществ котельной установки.

- Продувка, ее разновидности и смысл использования.

- Основные статьи теплового баланса веществ в котле.

- Что такое номинальнаяпаропроизводительность котла.

- Теоретический и действительный расходы воздуха на горение, коэффициент избытка воздуха.

- Состав дымовых газов при полном и неполном горении, определение их количества.

- Присосы воздуха по тракту котла, их влияние на количество продуктов сгорания.

- Трехатомные и двухатомные газы, определение их количества.

Тема 3

- Коэффициент полезного действия котла и расход топлива, его разновидности для котельных установок.

- Алгоритм расчета продуктов сгорания топлива (теоретический расход воздуха, объем и энтальпии продуктов сгорания).

- Полезно использованная теплота топлива в котельной установке. Располагаемая теплота в котельной установке.

- Потери теплоты с уходящими газами, причины возникновения,  количество в процентном соотношении, способы сокращения.

- Потери теплоты от механического недожога, причины возникновения,  количество в процентном соотношении, способы сокращения.

- Потери теплоты от химического недожога, причины возникновения,  количество в процентном соотношении, способы сокращения.

- Потери теплоты через ограждающие поверхности, причины возникновения,  количество в процентном соотношении, способы сокращения.

- Потери теплоты с золой и шлаком, причины возникновения,  количество в процентном соотношении, способы сокращения.

- Определение кпд котла методом прямого и обратного тепловых балансов.

- Пути повышения эффективности работы котельных установок.

Тема 4

- Топки для сжигания твердого топлива, виды, области применения, закономерности горения твердого топлива.

- Сжигание топлива в слое, разновидности, применение.

- Схемы сжигания твердого топлива в слоевых топках, разновидности топок, топливоподача.

- Закономерности сжигания газообразного топлива, устройства для сжигания, кинетическое и диффузионное горение.

- Закономерности сжигания жидкого топлива, устройства.

- Камерное сжигание твердого топлива. Особенности использования пылевидного топлива.

- Тракт углеподачи и пылеприготовления. Основные характеристики топливной пыли.

- Затраты энергии на размол пыли и классификация топливоразмольных мельниц.

- Назначение и конструкции углеразмольных мельниц.

- Пылепитатели и сепараторы пыли.

Тема 5

- Виды, назначение, конструкции и принцип расчета испарительных поверхностей нагрева котлов.

- Назначение, конструкции и принцип расчета пароперегревателей котлов.

- Исключите из перечня поверхностей нагрева котла поверхность не относящуюся к испарительным.

1) подъемные экранные трубы;

2) фестоны;

3) конвективные кипятильные пучки;

4) пароперегреватель.

- Конструкции и особенности работы воздухоподогревателей котлов.

- Наибольший возможный температурный напор достигается при:

1) прямотоке;

2) перекрестном токе;

3) противотоке;

4) смешанном токе.

- Назначение, конструкции и принцип расчета экономайзеров котлов.

- Конструкции котельных агрегатов типа ДКВР (ДЕ).

- Какие поверхности, нагрева расположены в нижней части топки? Почему они так называются?

- Какие поверхности нагрева расположены в горизонтальном (переходном) газоходе?

- Какую роль выполняет экономайзер котла? Где расположены образующие его поверхности нагрева?

Тема 6

- Вода, показателикачества.

- Водный режим котлов.Отложение солей жесткости на поверхностях нагрева котлов, виды отложений, факторы образования.

- Требования к питательной воде котельных установок, поведение примесей, коррозия.

- Продувка, снижение солесодержания по водяному тракту котла.

- Сепарация пара, вынос влаги и солей.

- Методы получения чистого пара (продувка, ступенчатое испарение, сепарация, промывка).

- Деаэрация воды в котельных установках, причины применения.

- Шлакование поверхностей нагрева котла.

- Способы очистки от поверхностей нагрева от шлака.

- Очистка поверхностей нагрева котла от накипи.

Тема 7

- Тепловая схема парового котла.

- Основы теплового расчета котельных установок.

- Порядок и последовательность расчета.

- Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания.

- Теплообмен в топочной камере и методы его расчета (геометрические и оптические характеристики, степень экранирования, степень черноты).

- Теплообмен и методы его расчета в конвективных поверхностях нагрева (температурные напоры, живые сечения, толщина излучающего слоя, скорости газа и рабочего тела, коэффициенты загрязнения).

- Компоновка топочных устройств.

- Выбор основных размеров котла.

- Компоновка отдельных поверхностей нагрева котла.

- Пример теплового расчета котла ДКВр-10-13.

Тема 8

- Перечислите основные типы котлов с точки зрения схемы движения (циркуляции) среды в испарительных (парообразующих) поверхностях нагрева.

- Можно ли создать котел с естественной циркуляцией, работающий при сверхкритических параметрах пара?

- Какие силы обеспечивают движение рабочего тела через испарительные поверхности нагрева котла с естественной циркуляцией?

- Для котла с естественной циркуляцией обязателен элемент, который отсутствует в прямоточных котлах. Какой это элемент?

- Газодинамический расчет элементов котла, выбор тягодутьевых машин.

- Особенности гидродинамики котлов (напор циркуляции, сопротивления, пленочный и пузырьковые режимы, надежность циркуляции, тепловая и гидравлическая развертки).

- Надежность циркуляции.

- Какие элементы (устройства) обеспечивают удаление уходящих газов (продуктов сгорания топлива) из котла в атмосферу?

- Почему дымосос располагают по тракту дымовых газов за золоуловителем, а не перед ним?

- Какие преимущества имеет Т-образная компоновка котла?

Тема 9

- Выход и характеристики шлака и золы.

- Состав шлака и золы.

- Защита окружающей среды от вредных выбросов при работе котлов.

- Содержание вредных примесей в продуктах сгорания

- Золоулавливание. Защита продуктов сгорания от оксидов серы и азота

- Конденсация водяных паров из продуктов сгорания. Недостатки, способы борьбы.

- Обезвреживание сточных вод ТЭС.

- Золо – и шлакоудаление, хранение, консервирование.

- Шлако – и золо использование в промышленности.

- Влияние вредных примесей на экономику работы котельной установки.

Тема 10

- Какое понятие шире: "паровой котел" или "котельная установка"?

- Распределение нагрузки между параллельно работающими котлами.

- Состояние паровых котлов в эксплуатации.

- Остановпаровогокотла.

- Пуск парового котла в работу.

- Ремонткотла.

- Надзор за котлами.

- Комбинированные энерготехнологические агрегаты.

- Энерготехнологические агрегаты для высокотемпературных и низкотемпературных процессов.

- Пути развития котельной техники.