|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» |  |
| УТВЕРЖДАЮ Директор ИЭиАС _________________ В.Р. Храмшин 26.02.2020 г. |  |  |
| РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |
| КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ |  |  |
| Направление подготовки (специальность) 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника |  |  |
| Направленность (профиль/специализация) программы Энергообеспечение предприятий |  |  |
| Уровень высшего образования - бакалавриат |  |  |
| Форма обучения очная |  |  |
| Институт/ факультет |  | Институт энергетики и автоматизированных систем |
| Кафедра |  | Теплотехнических и энергетических систем |
| Курс |  | 3 |
| Семестр |  | 5 |
| Магнитогорск 2020 год |  |  |

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (приказ Минобрнауки России от 28.02.2018 г. № 143)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Теплотехнических и энергетических систем 11.02.2020, протокол № 4

Зав. кафедрой _________________ Е.Г. Нешпоренко

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИЭиАС 26.02.2020 г. протокол № 5

Председатель _________________ В.Р. Храмшин

Рабочая программа составлена:

ст. преподаватель кафедры ТиЭС, _______________________С.В. Матвеев

Рецензент:

зам.начальника ЦЭСТ ПАО "ММК" , канд. техн. наук _________________________В.Н. Михайловский

| Лист актуализации рабочей программы |  |
| --- | --- |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021 - 2022 учебном году на заседании кафедры Теплотехнических и энергетических систем |  |
|  | Протокол от __ __________ 20__ г. № __ Зав. кафедрой _________________ Е.Г. Нешпоренко |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022 - 2023 учебном году на заседании кафедры Теплотехнических и энергетических систем |  |
|  | Протокол от __ __________ 20__ г. № __ Зав. кафедрой _________________ Е.Г. Нешпоренко |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2023 - 2024 учебном году на заседании кафедры Теплотехнических и энергетических систем |  |
|  | Протокол от __ __________ 20__ г. № __ Зав. кафедрой _________________ Е.Г. Нешпоренко |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2024 - 2025 учебном году на заседании кафедры Теплотехнических и энергетических систем |  |
|  | Протокол от __ __________ 20__ г. № __ Зав. кафедрой _________________ Е.Г. Нешпоренко |

| 1 Цели освоения дисциплины (модуля) |  |
| --- | --- |
| Целями освоения дисциплины (модуля) «Котельные установки и парогенераторы» являются: формирование у студентов знаний и навыков по сбору и анализу информации, необходимых для проектирования энергетических объектов, умение производить расчёты узлов и элементов котельных установок, готовность принимать участие в технологических процессах производства высокотемпературного теплоносителя. |  |
| 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы |  |
| Дисциплина Котельные установки и парогенераторы входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: |  |
| Техническая термодинамика |  |
| Топливо и основы теории горения |  |
| Тепломассообмен |  |
| Введение в направление |  |
| История теплоэнергетики |  |
| Математика |  |
| Физика |  |
| Высокотемпературные процессы и установки |  |
| Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик: |  |
| Основы работы нагнетателей |  |
| Производственная-технологическая практика |  |
| Проектная деятельность |  |
| Технологическое предпринимательство |  |
| Физико-химические основы водоподготовки |  |
| Энергетика и охрана окружающей среды |  |
| Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий |  |
| Надежность и испытания теплоэнергетического оборудования |  |
| Тепловые электрические станции |  |
| Тепломассообменное оборудование предприятий |  |
| Теплоэнергетические системы промышленных предприятий |  |
| Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |  |
| Производственная-преддипломная практика |  |
| 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) «Котельные установки и парогенераторы» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: |  |
| Код индикатора | Индикатор достижения компетенции |
| ПК-1 Способен участвовать в оценке технического состояния, поддержания и восстановления работоспособности тепломеханического оборудования промышленных ТЭС |  |
| ПК-1.1 | Оценивает уровень технических решений направленных на повышение эффективности работы тепломеханического оборудования |

| ПК-1.2 | Проводит учет и анализ технико-экономических показателей работы тепломеханического оборудования |
| --- | --- |

|  | 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часов, в том числе: – контактная работа – 114,5 акад. часов: – аудиторная – 108 акад. часов; – внеаудиторная – 6,5 акад. часов; – самостоятельная работа – 29,8 акад. часов; – в форме практической подготовки – 0 акад. час; – подготовка к экзамену – 35,7 акад. час Форма аттестации - курсовой проект, экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел/ тема дисциплины |  | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа студента | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код компетенции |
|  |  |  | Лек. | лаб. зан. | практ. зан. |  |  |  |  |
| 1. Раздел 1.Общие характеристики котельных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Области применения котельных установок. Основы классификации котельных установок |  | 5 | 2 |  | 2/2И | 1 | Проработка лекционного материала, решение задач. Приложение 1. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 1.2 Технологическая схема производства пара на тепловой электростанции |  |  | 2 |  |  | 2 | Проработка лекционного материала. Приложение 1. | Наличие конспектов лекций. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| Итого по разделу |  |  | 4 |  | 2/2И | 3 |  |  |  |
| 2. Раздел 2.Материальный и тепловой балансы рабочих веществ в котле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Источники энергии для котельных установок. Материальный баланс процесса горения топлива |  | 5 | 2 |  | 2/2И | 1 | Проработка лекционного материала, решение задач. Приложение 1. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 2.2 Состав, количество и энтальпия продуктов сгорания. Материальный баланс нагреваемой среды |  |  | 2 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, решение задач. Решение курсового проекта. Приложение 1. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| Итого по разделу |  |  | 4 |  | 2/2И | 2 |  |  |  |
| 3. Раздел 3.Эффективность использования топлива в котле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Располагаемая и полезно использованная теплота топлива. Тепловой баланс парового котла. |  | 5 | 2 | 3/2И | 2/2И | 1 | Проработка лекционного материала, решение задач, подготовка отчета по лабораторным работам (приложение 1). | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. Сдача отчетов по лабораторным работам. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 3.2 Тепловые потери парового котла, коэффициент полезного действия брутто и нетто |  |  | 2 | 2 | 2/2И | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач, подготовка отчета по лабораторным работам. Решение курсового проекта. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. Проверка выполнения курсового проекта. Сдача отче-тов по лабораторным работам. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| Итого по разделу |  |  | 4 | 5/2И | 4/4И | 2 |  |  |  |
| 4. Раздел 4.Топочные процессы и топки для сжигания топлив. Теплообмен в паровых котлах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Классификация топок. Основные закономерности горения. Организация сжигания твердого топлива. Показатели работы топочных устройств |  | 5 | 2 |  | 4 | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач. Решение курсового проекта. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 4.2 Особенности сжигания газообразного топлива. Классификация устройств для горения. |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач. Решение курсового проекта. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 4.3 Особенности сжигания жидкого топлива. Классификация топливосжигающих устройств |  |  | 2 |  | 2/2И | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 4.4 Особенности подготовки топлива к пылевидному сжиганию. Классификация размольных устройств. |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 4.5 Закономерности теплообмена в топке и конвективных поверхностях котлов |  |  | 2 |  | 2/2И | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| Итого по разделу |  |  | 10 |  | 12/4И | 5 |  |  |  |
| 5. Раздел 5.Конструкции и компоновка элементов паровых котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Испарительные поверхности нагрева паровых котлов, назначение и классификация |  | 5 | 2 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1). Решение курсового проекта. | Наличие конспектов лекций. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 5.2 Назначение и классификация пароперегревателей паровых котлов |  |  | 2 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1). Решение курсового проекта. | Наличие конспектов лекций. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 5.3 Хвостовые поверхности котельных агрегатов, назначение, классификация |  |  | 2 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1). Решение курсового проекта. | Наличие конспектов лекций. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| Итого по разделу |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |
| 6. Раздел 6. Водный режим и качество пара котлов. Загрязнение и очистка наружных и внутренних поверхностей нагрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Системы подготовки питательной воды, показатели качества. Продувка котлов |  | 5 | 2 |  | 2 | 1,8 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 6.2 Требования к пару котельных установок. Способы сепарации и промывки |  |  | 2 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1). Решение курсового проекта. | Наличие конспектов лекций. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 6.3 Шлакование поверхностей нагрева и способы очистки от загрязнений |  |  | 2 |  | 2 |  | Проработка лекционного материала (приложение 1). Решение курсового проекта. | Наличие конспектов лекций. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| Итого по разделу |  |  | 6 |  | 4 | 2,8 |  |  |  |
| 7. Раздел 7.Тепловой расчет котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Тепловая схема котла |  | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач, подготовка отчета по лабораторным работам. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. Сдача отчетов по лабораторным работам. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 7.2 Указания по тепловому расчету котлов |  |  | 3 | 2/2И | 2/2И | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач, подготовка отчета по лабораторным работам. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач, отчетов по лабораторным работам. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| Итого по разделу |  |  | 4 | 4/2И | 4/2И | 3 |  |  |  |
| 8. Раздел 8. Гидродинамика и аэродинамика парового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Условия надежной работы котла, режим, структура и характеристика потока рабочего тела. |  | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач, подготовка отчета по лабораторным работам. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. Сдача отчета по лабораторным работам. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 8.2 Надежность циркуляции. Схема расчета циркуляции. |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение курсового проекта | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. Проверка решения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 8.3 Аэродинамика газовоздушного тракта котла |  |  | 2 | 6/2И | 2 | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение задач, подготовка отчета по лабораторным работам. | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. Сдача отчета по лабораторным работам. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| Итого по разделу |  |  | 6 | 9/2И | 6 | 4 |  |  |  |
| 9. Раздел 9. Выход и характеристики шлака и золы. Защита окружающей среды от вредных выбросов при работе котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Выход шлака и его характеристики. Содержание вредных примесей в продуктах сгорания |  | 5 | 2 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение курсового проекта | Наличие конспектов лекций. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 9.2 Золоулавливание. Защита продуктов сгорания от оксидов серы и азота |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), решение курсового проекта и практических задач | Наличие конспектов лекций. Сдача практических задач. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| Итого по разделу |  |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 10. Раздел 10. Комбинированные энерготехнологиче-ские агрегаты. Эксплуатация и показатели работы котельных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Энерготехнологические агрегаты и котлы производственных технологических систем |  | 5 | 2 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), оформление курсового проекта | Наличие конспектов лекций. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 10.2 Характеристики и конструкции паровых и водогрейных котлов |  |  | 2 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), оформление курсового проекта | Наличие конспектов лекций. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 10.3 Эксплуатация котлов. Ремонт, останов и надзор за котлами. Пути развития котельной техники. |  |  | 2 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала (приложение 1), оформление курсового проекта | Наличие конспектов лекций. Проверка выполнения курсового проекта. | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| Итого по разделу |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  | 54 | 18/6И | 36/14И | 29,8 |  | экзамен,кп |  |
| Итого по дисциплине |  |  | 54 | 18/6И | 36/14И | 29,8 |  | курсовой проект, экзамен |  |

5 Образовательные технологии

Для решения предусмотренных видов учебной работы при изучении дисциплины «Котельные установки и парогенераторы » в качестве образовательных технологий используются как традиционные, так и модульно – компетентностные технологии. Передача необходимых теоретических знаний и формирование представлений по курсу происходит с применением мультимедийного оборудования. Лекционный материал закрепляется на лабораторных работах, где применяется совместная деятельность обучающихся в группе, направленная на решение общей задачи путем сложения результатов индивидуальной работы членов группы. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей обучающихся организуются практические занятия в виде дискуссий, анализа реальных проблемных ситуаций и междисциплинарных связей из различных областей в контексте решаемой задачи. Самостоятельная работа стимулирует обучающихся к самостоятельной проработке тем в процессе написания рефератов, подготовки к дискуссиям, к контрольным работам и тестированию. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Гиль, А.В. Расчет пароперегревателя и низкотемпературных поверхностей нагрева паро-вых котлов : учебно-методическое пособие / А.В. Гиль; Томский политехнический уни-верситет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2017. - 136 с. Ре-жим доступа: URL: https://znanium.com/catalog/product/1043892 2. Клименко А.В., Теплоэнергетика и теплотехника Кн. 3. Тепловые и атомные электро-станции / Клименко А.В. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011706.html

б) Дополнительная литература:

1. Морозов, А. П. Теплогенерирующие установки. Котельные установки и парогенерато-ры : учебное пособие / А. П. Морозов, Г. Н. Трубицына ; МГТУ, [каф. ТиЭС]. - Магнито-горск, 2010. - 275 с. : ил., граф., схемы, табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=342.pdf&show=dcatalogues/1/1074805/342.pdf&view=true - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог. 2. Лебедев, В.М. Тепловой расчет котельных агрегатов средней паропроизводительности [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Лебедев, С.В. Приходько. – СПб.: Издатель-ство «Лань», 2017. – 212 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91071/#1 3. Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2 ч. Часть 1 : справочник для вузов / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и

| доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03275-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453448 4. Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2 ч. Часть 2 : справочник для вузов / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Мо-сква : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03276-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453477 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |
| 1. Морозов, А.П. Исследование аэродинамики котельного агрегата на модели [Текст]: ме-тод.указания к выполнению лаб. работы / А.П. Морозов. - Магнитогорск: МГТУ, 2013. 8 с. 2. Морозов, А.П. Определение КПД котельного агрегата методом обратного теплового баланса [Текст]: метод.указания к выполнению лаб. работы / А.П. Морозов. -Магнитогорск: МГТУ, 2013. 5 с. |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | MathCAD v.15 Education University Edition | Д-1662-13 от 22.11.2013 | бессрочно |  |
|  | MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» |  | https://www.nature.com/siteindex |  |
|  | Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH |  | http://zbmath.org/ |  |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  | http://www.springer.com/references |  |
|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  | http://materials.springer.com/ |  |

|  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols | http://www.springerprotocols.com/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals | http://link.springer.com/ |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» | http://scopus.com |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» | http://webofscience.com |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | https://magtu.informsystema.ru/Marc.html?locale=ru |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
| 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: |  |  |  |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. Оснащение: мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Оснащение: лаборатория тепломассообменных установок и парогенераторов - комплекс лабораторных установок по изучению характеристик котельных агрегатов: парогенераторы, потенциометры, микроманометр; сушильный шкаф. Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: доска. Учебные аудитории для выполнения курсового проектирования, помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Оснащение: стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования, инструменты для ремонта лабораторного оборудования |  |  |  |