Пример расчета электрической цепи переменного тока символическим методом

U

R2

С1

R1

R3

L2

I1

I2

I3

L1

I4

Определите токи в электрической цепи символическим методом, постройте векторную диаграмму. Определите активную, реактивную и полную мощности.

R1=5Ом;

R2=3Ом;

R3=15Ом;

f=50Гц;

L1=20мГн;

L2=10мГн;

С1=300мкФ;

U=100В  (действующее значение напряжения питания).

1 Определим  комплексное сопротивление каждой ветви электрической цепи.

;

;

;

2.  Схема состоит из четырех ветвей. Вторая третья и четвертая ветви включены параллельно.

Определим комплексное общее сопротивление трех параллельно включенных ветвей.

3. Первая ветвь включена последовательно к  трем параллельно включенным ветвям.

Определим комплексное общее сопротивление всей схемы.

4. Определим ток первой ветви.

5. Определим напряжение на параллельных ветвях.

6 . Определим ток параллельных ветвей

7. Условие проверки:  комплексный ток первой ветви равен сумме комплексных токов параллельных ветвей.

Сравним с током, определенным в пункте 4

Условие проверки выполняется.

8. Определим комплекс напряжения на первой ветви

9 Условие проверки: общее комплексное напряжение  складывается из комплексного напряжения  первой ветви и комплексного напряжения на параллельных ветвях.

Условие проверки выполняется.

10. Определим комплексную мощность

Активная мощность Р=873.2 Вт

Реактивная мощность Q=1264.6 ВАр

Полная мощность   S=1576 ВА

По координатам построить векторную диаграмму