Пример 5. Напишите аналитическое выражение для электрической цепи переменного тока.

Дано:  R=8 Ом,                 C=600мкФ,             ;

Найти: i=f(t) -?;  u=f(t) -?;  Р, Q, S -?

Решение:

Определим емкостное сопротивление

Мгновенное значение тока определяется по формуле

Амплитуда тока определяется  по закону Ома

Определим начальную фазу.

Из векторной  диаграммы рисунок 4.13.   Вектор тока  опережает напряжения на угол π/2.

UC

-1200

I

ψi

U

φ

Ψu= Ψi-φ

Рисунок 4.13- Векторная диаграмма

Аналитическое выражение  для тока примет вид:

Мгновенное значение напряжения  определяется по формуле

Амплитуда напряжения  определяется  по закону Ома

где z- полное сопротивление цепи.

Определим начальную фазу.

Из векторной  диаграммы

где - сдвиг фаз между вектором тока и полного напряжения.

Аналитическое выражение  для напряжения примет вид: